附件：徐州师范大学2008G01001项目招标书消防设施基本情况

一、体育馆、游泳馆建筑消防设施情况

本火灾自动消防设施包括火灾自动报警及联动控制系统、消防给水系统、气体灭火系统、防火卷帘与防火门、通风排烟防火系统。

| 序号 | 项目名称 | 计算 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统绝缘电阻 | 系统 | 6 |  |
| 2 | 系统接地电阻 | 系统 | 6 |  |
| 3 | 传输线路保护 | 处 | 60 |  |
| 4 | 系统接线盒 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 5 | 探测器 | 只 | 380 |  |
| 6 | 手动报警按纽 | 只 | 63 |  |
| 7 | 集中报警器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 火灾显示器 | 台 | 3 |  |
| 9 | 联动控制器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 消防广播 | 只 | 100 |  |
| 11 | 疏散指示灯/应急照明灯 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 12 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 消防插孔电话 | 只 | 63 |  |
| 14 | 应急广播音响功能 | 区 | 20 |  |
| 15 | 火灾事故广播强行转换 | 区 | 20 |  |
| 16 | 疏散指示灯/应急照明灯的应急转换及工作照度 | 只 | 517 |  |
| 17 | 消防联动控制设备功能 | 项 | 26 |  |
| 18 | 消防电源及其配电 | 项 | 6 |  |
| 19 | 报警音响 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 20 | 电梯联动功能 | 部 | 1 |  |
| 21 | 讯响器功能 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 22 | 备电充电功能 | 台 | 6 |  |
| 23 | 水泵房、出水管道 | 系统 | 6 |  |
| 24 | 水力警铃和延迟器或报警阀连接 | 组 | 1 |  |
| 25 | 配水管路 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 26 | 电磁阀开关 | 只 | 7 |  |
| 27 | 水泵及稳压电源 | 系统 | 6 |  |
| 28 | 水流指示器 | 处 | 6 |  |
| 29 | 消防电源线路保护 | 处 | 12 |  |
| 30 | 末端放水装置 | 处 | 6 |  |
| 31 | 消防水池、水箱的防护措施 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 32 | 消防水泵和稳压泵 | 系统 | 6 |  |
| 33 | 水泵结合器 | 套 | 5 |  |
| 34 | 水流指示器 | 只 | 3 |  |
| 35 | 雨淋阀、报警阀 | 套 | 1 |  |
| 36 | 管路支、吊架 | 处 | 130 |  |
| 37 | 减压孔板和节流装置 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 38 | 喷头 | 只 | 380 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算单位 | 数量 | 备注 |
| 39 | 室内消火栓箱 | 只 | 102 |  |
| 40 | 室内消火栓按钮 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 41 | 室外消火栓只 | 只 | 5 |  |
| 42 | 消防水池贮水量、补水措施、取水口位置、合用水池保护措施 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 43 | 消防水箱贮水量 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 44 | 气压给水增压装置 | 套 | 1 |  |
| 45 | 消防泵启动 | 台 | 6 |  |
| 46 | 消防水泵电控柜 | 台 | 3 |  |
| 47 | 管道末端试水装置联动 | 区域 | 3 |  |
| 48 | 系统水压试验 | 区域 | 3 |  |
| 49 | 电磁阀 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 50 | 消火栓、喷淋系统联动 | 区域 |  | 检测收费取消 |
| 51 | 压力开关功能 | 次 |  | 检测收费取消 |
| 52 | 消火栓按钮启泵试验 | 区域 | 20 |  |
| 53 | 室内消火栓减压性能 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 54 | 屋顶消火栓射水试验 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 55 | 室外消火栓射水试验 | 只 | 5 |  |
| 56 | 水泵结结合器进水试验 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 57 | 临时增压装置 | 台 |  | 检测收费取消 |
| 58 | 泡沫喷射水试验 | 系统 | 1 |  |
| 59 | 水炮射水试验 | 只 | 1 |  |
| 60 | 喷淋冷水试验 | 系统 | 1 |  |
| 61 | 消防电源切换装置 | 台 | 6 |  |
| 62 | 消防电源容量 | 台 |  | 检测收费取消 |
| 63 | 消防电源电压稳定性 | 次 |  | 检测收费取消 |
| 64 | 自备电源启动 | 台 | 1 |  |
| 65 | 风管道密封性 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 66 | 系统绝缘电阻 | 回路 | 10 |  |
| 67 | 系统接地电阻 | 回路 | 10 |  |
| 68 | 管道保温、隔热材料检查 | 种 |  | 检测收费取消 |
| 69 | 风机检查 | 台 | 10 |  |
| 70 | 增压送风口、防火阀、排烟阀 | 处 | 50 |  |
| 71 | 电源设备 | 套 | 10 |  |
| 72 | 设备功率 | 系统 | 10 |  |
| 73 | 系统风速 | 系统 | 10 |  |
| 74 | 系统风压 | 系统 | 10 |  |
| 75 | 系统通风排烟量 | 系统 | 10 |  |
| 76 | 防火阀、排烟防火阀等温感 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 77 | 通风管道气体泄露率 | 系统 | 10 |  |
| 78 | 远距离手动操作 | 系统 | 10 |  |
| 79 | 控制室火警联动控制 | 系统 | 10 |  |
| 80 | 机械加压送风量 | 系统 | 10 |  |
| 81 | 主、备电源 | 项 | 10 |  |

二、敬文图书馆自动消防设施情况

本火灾自动报警设施包括火灾自动报警及联动控制系统、消防给水系统、防火卷帘与防火门、通风排

烟防火系统。

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中报警器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 联动控制器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 楼层显示器 | 台 | 12 |  |
| 4 | 探测器 | 只 | 293 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | 82 |  |
| 6 | 输入模块 | 只 | 22 |  |
| 7 | 控制模块 | 只 | 28 |  |
| 8 | 声光报警器 | 只 | 24 |  |
| 9 | 消防电话 | 门 | 40 |  |
| 10 | 消防广播 | 只 | 86 |  |
| 11 | 消防泵 | 台 | 2 |  |
| 12 | 水泵控制柜 | 台 | 1 |  |
| 13 | 消火栓箱 | 个 | 120 |  |
| 14 | 消火栓按钮 | 只 | 120 |  |
| 15 | 室外消火栓 | 个 | 2 |  |
| 16 | 水泵接合器 | 台 | 2 |  |
| 17 | 未端放水阀 | 个 | 1 |  |
| 18 | 湿式报警阀 | 套 | 1 |  |
| 19 | 排烟风机 | 台 | 1 |  |
| 20 | 正压风机 | 台 | 1 |  |
| 21 | 风机控制柜 | 台 | 1 |  |
| 22 | 排烟阀 | 个 | 1 |  |
| 23 | 防火阀 | 个 | 1 |  |
| 24 | 木质防火门 | 樘 | 40 |  |
| 25 | 防火卷帘门 | 樘 | 24 |  |
| 26 | 应急照明灯 | 盏 | 54 |  |
| 27 | 疏散指示灯 | 盏 | 54 |  |
| 28 | 非消防电源切换 | 台 | 3 |  |
| 29 | 电梯迫降 | 只 | 1 |  |

三、信息科技大楼火灾自动消防设施情况

本火灾自动消防设施包括火灾自动报警及联动控制系统、消防给水系统、气体灭火系统、防火卷帘与防火门、通风排烟防火系统。

| 序号 | 项目名称 | 计算 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统绝缘电阻 | 系统 | 6 |  |
| 2 | 系统接地电阻 | 系统 | 6 |  |
| 3 | 传输线路保护 | 处 | 320 |  |
| 4 | 系统接线盒 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 5 | 报警探测器 | 只 | 958 |  |
| 6 | 手动报警按纽 | 只 | 238 |  |
| 7 | 集中报警器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 火灾显示器 | 台 | 22 |  |
| 9 | 联动控制器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 消防广播 | 只 | 220 |  |
| 11 | 疏散指示灯/应急照明灯 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 12 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 消防电话插孔 | 只 | 238 |  |
| 14 | 应急广播音响 | 区 | 1 |  |
| 15 | 火灾事故广播强行转换 | 区 | 10 |  |
| 16 | 疏散指示灯/应急照明灯的应急转换及工作照度 | 只 | 750 |  |
| 17 | 消防联动控制设备 | 项 | 11 |  |
| 18 | 消防电源及其配电 | 项 | 10 |  |
| 19 | 报警音响 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 20 | 电梯联动 | 部 | 2 |  |
| 21 | 讯响器 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 22 | 备电充电 | 台 | 2 |  |
| 23 | 水泵房、出水管道 | 系统 | 4 |  |
| 24 | 水力警铃和延迟器或报警阀连接 | 组 | 0 |  |
| 25 | 管道 | 系统 | 4 |  |
| 26 | 配水管路 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 27 | 电磁阀开关 | 只 | 0 |  |
| 28 | 绝缘电阻 | 系统 | 4 |  |
| 29 | 接地电阻 | 系统 | 4 |  |
| 30 | 消防水泵及稳压电源 | 系统 | 4 |  |
| 31 | 消防电源线路保护 | 处 | 4 |  |
| 32 | 末端放水装置 | 处 | 22 |  |
| 33 | 自备电源 | 台 | 1 |  |
| 34 | 消防水池、水箱的防护措施 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 35 | 水泵结合器 | 套 | 6 |  |
| 36 | 水流指示器 | 只 | 28 |  |
| 37 | 雨淋阀、报警阀 | 套 | 6 |  |
| 38 | 管路支、吊架 | 处 | 230 |  |
| 39 | 减压孔板和节流装置 | 处 |  | 检测收费取消 |

| 序号 | 项目名称 | 计算单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 喷头 | 只 | 1600 |  |
| 41 | 室内消火栓箱 | 只 | 204 |  |
| 42 | 室内消火栓按钮 | 只 | 204 |  |
| 43 | 室外消火栓 | 只 | 4 |  |
| 44 | 消防水池贮水量、补水措施、取水口位置、合用水池保护措施 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 45 | 消防水箱贮水量 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 46 | 气压给水增压装置 | 套 | 2 |  |
| 47 | 消防固定水炮 | 只 | 0 |  |
| 48 | 消防泵 | 台 | 4 |  |
| 49 | 消防水泵电控柜 | 台 | 3 |  |
| 50 | 管道末端试水装置联动 | 区域 | 28 |  |
| 51 | 系统水压试验 | 区域 | 28 |  |
| 52 | 电磁阀 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 53 | 消火栓、喷淋系统联动 | 区域 |  | 检测收费取消 |
| 54 | 压力开关功能 | 次 |  | 检测收费取消 |
| 55 | 消火栓按钮启泵试验 | 区域 | 28 |  |
| 56 | 室外消火栓射水试验 | 只 | 4 |  |
| 57 | 临时增压装置 | 台 |  | 检测收费取消 |
| 58 | 泡沫喷射试验 | 系统 | 0 |  |
| 59 | 消防电源切换装置 | 台 | 4 |  |
| 60 | 灭火剂充装置及充装精度 | 处 | 1 |  |
| 61 | 贮瓶间温度、湿度 | 系统 |  | 检测收费取消 |
| 62 | 启动管路 | 系统 | 1 |  |
| 63 | 管道边接方式、坡度坡向穿墙、楼保护、固定强度 | 处 | 2 |  |
| 64 | 管网的吹扫 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 65 | 管道水压强度、气压严密性 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 66 | 贮存容器及压力表 | 只 | 1 |  |
| 67 | 各种阀体 | 台 | 1 |  |
| 68 | 气体驱动装置 | 台 | 1 |  |
| 69 | 气体管路连接 | 台 |  | 检测收费取消 |
| 70 | 喷嘴连接 | 台 | 2 |  |
| 71 | 防护区条件及浓度检验 | 只 | 1 |  |
| 72 | 自动灭火 | 只 | 2 |  |
| 73 | 手动灭火 | 台 | 1 |  |
| 74 | 紧急制作操作 | 只 | 1 |  |
| 75 | 联动灭火 | 只 | 2 |  |
| 76 | 防护区风口、门窗自动关闭 | 只 | 3 |  |
| 77 | 控制器报警 | 区 | 1 |  |
| 78 | 灭火延时功能 | 区 | 1 |  |
| 79 | 气体释放声、光报警 | 只 | 2 |  |
| 80 | 控制器回路对地绝缘电阻 | 系统 | 22 |  |

| 序号 | 项目名称 |  | 计算单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 |  | 帘扳嵌入导轨深度 | 樘 | 101 |  |
| 82 |  | 座板与地面间隙 | 樘 | 101 |  |
| 83 |  | 防灭门厚度、尺寸与形位差 | 樘 |  | 检测收费取消 |
| 84 |  | 防火卷帘控制器 | 只 | 101 |  |
| 85 |  | 电源线及检测回路 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 86 |  | 防火门配件 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 87 |  | 减速机功率与工作电压 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 88 |  | 帘板平均升降速度、平均度 | 樘 |  | 检测收费取消 |
| 89 |  | 应急操作装置启动 | 樘 | 101 |  |
| 90 |  | 手动防火卷帘启动 | 樘 | 101 |  |
| 91 |  | 卷帘传动机构 | 樘 |  | 检测收费取消 |
| 92 |  | 自动防火门启闭性能 | 樘 | 101 |  |
| 93 |  | 火灾探测联动试验 | 系统 | 22 |  |
| 94 |  | 手动按钮操作功能 | 次 |  | 检测收费取消 |
| 95 |  | 火警状态下帘及水幕状态 | 次 |  | 检测收费取消 |
| 96 |  | 信号反馈响应 | 系统 | 22 |  |
| 97 |  | 耐火性能（检查有关资料）项 | 项 |  | 检测收费取消 |
| 98 |  | 风管道密封性 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 99 |  | 系统绝缘电阻 | 系统 | 16 |  |
| 100 |  | 系统接地电阻 | 系统 | 16 |  |
| 101 |  | 管道保温、隔热材料检查 | 处 |  | 检测收费取消 |
| 102 |  | 风机检查 | 处 | 16 |  |
| 103 |  | 增压送风口、防火阀、排烟阀 | 只 | 16 |  |
| 104 |  | 电源设备 | 只 | 16 |  |
| 105 |  | 设备功率 | 台 | 16 |  |
| 106 |  | 系统风速 | 台 | 16 |  |
| 107 |  | 系统风压 | 台 | 16 |  |
| 108 |  | 系统通风排烟量 | 台 | 16 |  |
| 109 |  | 防火阀、排烟防火阀等温感 | 只 |  | 检测收费取消 |
| 110 |  | 通风管道气体泄露率 | 只 | 16 |  |
| 111 |  | 远距离手动操作 | 台 | 16 |  |
| 112 |  | 控制室火警联动控制 | 只 | 16 |  |
| 113 |  | 机械加压送风量 | 只 | 16 |  |
| 114 |  | 主、备电源 | 只 | 16 |  |
| 115 |  | 送风口、排烟口设置及位置 | 区 |  | 检测收费取消 |