江苏师范大学

智  能  交  通  管  理  系  统

招标文件

项目编号：   2013F16129

江苏师范大学招投标办公室

二〇一三年七月二十四日

第一部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称 | 江苏师范大学 |
| 2 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 3 | 投标人应提交的 商务文件 | 投标函； 法定代表人授权委托书； 年检合格的营业执照副本复印件； 税务登记证书副本复印件； 组织机构代码证书副本复印件； 投标代表身份证复印件； 投标人资格证明相关证书复印件； 50万元以上类似项目业绩的合同复印件。 注：投标人应提交有效的复印件，并加盖投标人公章，按规定需要年检的，年检章要清楚。对所提供文件的合法性、有效性负责。所提供的文件必须与投标人名称一致。投标时核查投标人以上证明文件和合同的原件。无原件或原件与复印件不符者，则属非实质性响应投标，为无效投标人。 |
| 4 | 投标人应提交的 技术文件 | 报价一览表； 报价明细表； 投标人自行编写的技术文件。 |
| 5 | 投标人自行编写的 技术文件 | 智能交通管理系统设计方案及方案说明书； 施工组织设计方案； 售后服务方案，如果未加其他说明，则表示提供的服务与招标文件中的要求完全符合； 投标人认为需要说明的其他问题。 |
| 6 | 关于转包、分包与联合体投标 | 不允许 |
| 7 | 投标文件份数 | 一式5份，其中正本1份，副本4份。 |

一  总则

8.本招标文件仅适用于江苏师范大学组织的招标活动。

9.凡符合资质要求的投标人均可参与投标。

10.无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

11.本次招投标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

12.凡参与此采购项目的投标人，除投标人有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

13.本次招投标活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

14.现场勘察

投标人应对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场踏勘的时间和地点详见招标公告，现场勘察费用由投标人自己承担。

二  招标文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

15.招标文件的修改

为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）公告。

16.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三  投标报价

17.投标报价应包含的内容

投标报价应是指为完成招标文件所确定的招标范围内所有内容需要的全部费用。

18.投标报价方式

本项目采用固定总价合同。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险，并计入总报价，今后不再调整，投标人所填写的单价和合价，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。风险费用应在投标报价中考虑，以后不再另外计算。

四 投标文件

19.投标文件的语言和计量单位

19.1投标文件均应使用中文简化字。

19.2投标文件应使用国家法定计量单位。

20.投标文件的组成及相关要求

20.1投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

20.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件主要指投标人按照招标文件要求而制作的有关报价及完成本项目的方案设计、施工组织、售后服务等文件。

20.3投标文件应包含以下内容：

20.3.1投标函；

20.3.2法人授权委托书；

20.3.3投标承诺书；

20.3.4投标单位情况介绍（简要说明）；

20.3.5企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

20.3.6企业资质证书复印件；

20.3.7计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表、工程技术人员情况、投标人业绩一览表、相关业绩复印件等。

20.3.8智能交通管理系统方案（设计说明、可实现的功能描述、设计图等）。智能交通管理系统方案必须针对本项目所描述的需求提出完整技术解决方案，在系统设计方案中应详细阐述系统的功能设计、功能实现的思路及关键技术；明确采用的技术路线、采用的系统设备、软件，系统运行维护方案。

20.3.9投标综合说明书：施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施、服务承诺、技术培训等。

20.3.10投标人供应主要设备的品牌、产地、规格、型号一览表和投标人认为需要提供的其他材料。

20.3.11投标技术要求的响应：应对招标文件中的技术要求逐项作出响应，对不能响应的技术参数应在报价表备注栏中进行偏离说明，否则表明完全响应招标文件的要求。

20.3.12售后服务。应明确系统更新升级的主要办法，可免费提供的技术培训等。

20.3.13施工组织设计，包括组建项目组、提供项目组组织机构设计、设定工期、工序等。

20.3.14组成本项目组人员资历表，主要专业人员（须为公司的正式职员）的基本情况及其业绩简介。

20.3.15投标方认为需要的其他技术文件或说明。

21.投标内容填写说明

21.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

21.2投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

22.投标文件的编制及编目

投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册。

23.投标文件的签署及其他规定

23.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

23.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

23.3投标文件必须注明“正本”、“副本”字样，正本一本，副本五本，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

23.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

24.投标文件的密封及标记

24.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

24.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

25.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26. 投标文件错误的修正

26.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

26.3 当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

27.投标文件的修改和撤回

27.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

27.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

27.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

28.投标截止时间

28.1投标文件须在本文件规定的时间、地点送达。

28.2招标人推迟投标截止时间时，招标人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

28.3不接收在投标截止时间以后送达的投标文件。

29.投标要求

29.1本招标文件及中标单位的投标文件作为本项目施工合同的附件。

29.2招标人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

29.3投标人如中标，其中标价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

29.4最低投标价不作为中标的保证。

30.转包、分包

禁止转包与分包。

31.投标保证金

31.1投标保证金应按本项目“招标公告”中的规定递交。未中标投标人的投标保证金在宣布中标结果后退还，中标人的投标保证金在中标后转为合同履约保证金，在合同履约完毕后退还。

31.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

32.投标文件的有效期

32.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

32.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

五  评标、定标

33.开标

开标将在我校监督部门监督下，由招标办统一组织，投标人应准时参加开标。

34 述标

34.1每个投标人都需参加一次述标。投标人应按招标文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

34.2述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、投标价格、投标人单位基本情况等，以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

34.3如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

34.4评标过程中，如果评标小组对本招标文件实质性内容作出变更，招标人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

34.5每个投标人的述标时间5—8分钟。

35评标

35.1评标：采用综合评分法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据评分细则对投标人分别评分，并确定中标人。

35.2综合评分法，总分值为100分。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

35.3评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

35.4如果投标文件未实质性响应本招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

36.定标

评标小组将依据评标办法评分。计算投标人总得分后，按投标人总得分从高到低顺序推荐中标候选人，从中标候选人中确定一个中标人。

37中标通知

37.1在确定中标人当日，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标公告。

37.2.招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

37.3.中标通知书是合同的组成部分。

六  合同签订

38.	合同签订

38.1.中标人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订中标合同。中标人不得再与招标人订立背离本招标文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

38.2.中标人与招标人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受本招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

38.3.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七  询问和质疑

39.询问和质疑

39.1投标人对招标事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

39.2招标程序受《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

39.3招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

39.4质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八  保密和披露

40.	保密和披露

40.1投标人自领取本招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

40.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

40.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第二部分  项目概述及服务要求

41.项目概述

41.1江苏师范大学智能交通管理系统工程，分布在江苏师范大学泉山校区内，为室外工程。共3个门（分布：东大门与公寓东门分别为两进两出四个车道，其中内侧为临时车辆通道，实行现场人工刷卡计时收费，外侧为内部车辆通道，实行无障碍通行；牛山公寓东门为一进一出，为内部车辆专用通道，实行无障碍通行），合计5组系统（一进一出为1组）。该项目为交钥匙工程，施工工期为签合同后30天内完成安装。

本项目联网所需光纤东大门与公寓东门已铺设到位，牛山公寓东门光纤未到达，需新铺设光缆。

41.2系统必须具有申领电子通行证模块、远红外（远射频）识别模块、图像收录模块、证件电子登录模块、信息发布平台模块、联网管理模块。

42.系统功能要求

42.1保持原有大门景观风貌的整体性。

42.2采用无障碍不停车方式，拦杆机使用原装进口高速闸机，拦杆响应速度快，质量稳定，运行平稳，起落杆时间不高于1.8秒。

42.3针对进出车辆进行筛选甄别授权（内部）车辆，非授权（外来）车辆。

42.4针对进出所有车辆进行实时抓拍，并将所拍图像资料同步传输主服务器存档备案。

42.5具有远距离识别功能，必须是太阳能防拆卸式卡，具有一旦拆卸太阳能标签，复位需管理部门重新激活方可使用。

42.6具有对车辆进行分层级管理功能。每一工作站均有独立库，工作站与服务器进行自动数据库同步，以减轻各工作站与服务器间的数据交互及对服务器的依赖性。

42.7系统实行三门并网（接入校园网）管理，部分网络设备已到位，具体情况由投标人到学校进行实地勘查，并设计网络布施方案。

42.8对车辆进出实施统计查找。

42.9具有防止冒用电子标签功能。

42.10对来访车辆证件自动登记、录入，做到车、人、证合一，并将登记时间及相关信息数据及时上传，以便查找。

42.11具有登录申领电子通行证系统前需将相关管理规定阅读后方可申请的功能。

42.12系统运用便捷，操作简单，具有可拓展性、兼容性。

42.13支持票据打印功能。

42.14具有信息汇总、查询、监管功能。

42.15系统具有防雷、防水功能。

43.技术要求

43.1系统采用远红外（远射频）识别感应卡阅读识别车辆的身份，并将来车的单位、进出入时间和ID身份识别号等信息送至管理终端及管理中心服务器进行记录，集中统计分析。对未授权车辆进入进行报警提示。

43.2系统能非实时联网运行，当与服务器断开后系统数据暂存本地，当网络正常后再有服务器进行数据同步。在抗干扰、防雷、防尘和防水方面加以考虑，加强设备的可靠性。

43.3读卡器无机械运作，无摩擦，卡与读写卡设备要耐用。读写速度快，操作简单。

43.4管理电脑满足系统功能要求，使用良好界面，运行可靠，数据准确一致，不丢失，运行出错后，能迅速、准确地恢复。密码确定使用权限，保护数据安全。

43.5针对外来临时车辆，提供自动计时功能。能完成计时管理系统各种参数的设置、发售IC卡、挂失处理及数据收集、统计、汇总、打印有关报表等。

43.6可通过系统软件对各类电子通行证进行任意设定。

43.7完善的一车一卡一证控制逻辑。

43.8脱机与在线，系统自动判断，并自动显示在主界面上。

43.9系统均有图片记录，杜绝私自放车现象。

43.10系统操作员上下班交换无需进行开机和关机的繁琐操作，只需进行交接登记即可，其余工作完全交给后台自动完成。

43.11各种容错和自诊断功能，可确保在系统数据丢失或混乱下进行自动恢复，可完全避免出现系统数据丢失等问题。

43.12万能查询和万能报表，可使用户根据自己的需求任意查找和输出所需数据。

43.13自动道闸：原装进口高速道闸（参考品牌为德国马格、新加坡德亚等同品质进口品牌；投标人可以投其他性价比更高的进口品牌）。

主要参数及功能如下：

(1)道闸具备防碰撞与防砸车保护；

(2)停电自动解锁；

(3)停电后可手摇抬杆  ；

(4)升杆：不高于1.8秒；

(5)寿命：500万次或者以上；

(7)工作电源：AC220V -  50W；

(8)工作温度：-42℃至+85℃；

(9)闸杆长度：1至5米可选；

(10)工作湿度：5％至95％ 。

主要功能：

(1)手动按钮可作‘升’、‘降’及‘停’操作；

(2)无线遥控可作‘升’、‘降’、‘停’及对手动按钮的‘加锁’‘解锁’操作；

(3)停电自动解锁，停电后可手动抬杆；

(4)具有便于维护与调试的‘自检模式’；

(5)具有‘车过自动落闸’、‘防砸车’或‘防冲撞’功能；

(6)具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统微机可对电闸作最完全的控制；

(7)可根据客户需要增加其它特殊功能。

44.系统组成需求

44.1进口设备

远红外读卡系统、进入控制机、语音提示系统、状态显示系统、数字车辆检测器、感应线圈、图像比对系统等。

44.2出口设备

远红外读卡系统、语音提示系统、状态显示系统、数字车辆检测器、感应线圈、图像比对系统等。

44.3工作站

管理电脑、通信转换器、计时器等。

五、详细设备清单

| 工作站设备 |
| --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
|  | A、出入口设备 |  |
| 1 | 自动道闸（含手动按钮和遥控器） |  | 台 | 10 | 支持手动起落; 直杆，起落杆时间不高于1.8秒，MTBF：大于5，000，000起落次； MTTR：小于0.5小时； 电源AC 220V±15%，50～60Hz；最小电流：50mA，最大电流5A； 使用寿命大于5，000，000起落次或大于10年； 操作温度范围：-20～+70℃； 具有防撞、防砸功能； 栏杆的启动和停止要平稳； |
| 2 | 控制机机箱 |  | 台 | 10 | 适应环境温度-25℃— +70℃机箱应使用铝合金压铸成型，不会生锈，不会褪色。 |
| 3 | 数字式车辆检测器 |  | 台 | 10 | 检测器应有人工复位按钮，频率：3级以上可调； 灵敏度：4级以上可调：高0.02%L/L，次高0.05%L/L，中低0.1%L/L，低0.5%L/L； 使用寿命大于5,000,000辆次； 电源24VDC±15% 150mA最大输入电流； 贮存温度：-40℃～+85℃； 操作温度：-40℃～+85℃； 湿度：高达95%，无冷凝； 响应速度：在25ms到100ms内可调； 防砸车/车过落杆。 |
|  | 地感线圈 |  | 套 | 10 |  |
| 4 | 主控板 |  | 台 | 10 | 应可以同时使用近距离读卡系统，远距离感应读卡系统、根据需要预留其他读卡方式的接口 |
| 5 | 语音模块 |  | 块 | 10 | 普通话 |
| 6 | 远距离读卡器 |  | 台 | 6 | 必须防拆环保，读卡距离在5—15米之间 |
| 7 | 摄像机 |  | 台 | 10 | 索尼、三星、松下等国内外知名品牌，具有宽动态、强光抑制功能的高清摄像机 |
|  | 自动光圈境头 |  | 台 | 10 | 手动5-50mm |
|  | 支架护罩电源 |  | 套 | 10 |  |
|  | 安装立杆 | 不锈钢 | 根 | 10 | 圆管壁厚≥0.3㎜ |
|  | 补光灯 | 飞利浦 | 台 | 10 | 夜间补光 |
|  | 视频控制卡 |  | 块 | 3 |  |
|  | 视频分配器 |  | 台 | 3 | 8进16出 |
| 8 | 读卡天线 |  | 台 | 4 |  |
| 9 | 供电电源 |  | 台 | 10 |  |
| 10 | 线路及安装 |  | 套 | 10 | 电源、控制、视频、网线、空调电源、管材等线路、辅材、安装、调试 |
| 11 | 临时卡计费器 |  | 台 | 4 | 实现收费的二个门进出各一台 |
| 12 | 高清低照度红外半球防水型摄相机 | 海康 大华 | 台 | 2 | 图像传感1/3" Progressive Scan CMOS，最小照度0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR，镜头2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4-30.2，用于收费岗亭监控。 |
| 13 | 高清低照度红外防水型摄相机（枪机） | 海康 大华 | 台 | 2 | 1/2.7″百万像素逐行扫描CMOS，镜头4mm/6mm/8mm/12mm可选彩色：0.2 Lux @ 30IRE，F1.6 黑白：0.1 Lux @ 30IRE，F1.6（开启红外灯时环境照度可以为0Lux）用于牛山公寓东门监控。 |
| 收费亭及管理中心设备 |
| 序号 | 商 品 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
|  | A、收费亭及管理中心设备 |
| 1 | 台式机 | HP/联想/DELL | 台 | 3 | 带有线与无线网卡，电脑主板上PCI口至少两个及以上并支持RS232串口，酷睿4核I5，4GB内存、2TB硬盘，独立显卡显存2GB，19”液晶普屏。（三个工作站使用） |
| 2 | 报表打印一体机 | HP/佳能 | 台 | 1 | 支持激光A4打印、复印、扫描（管理中心使用） |
|  | 小票打印机 |  | 台 | 2 | 临时卡收费小票打印，联打专用 |
| 3 | UPS不间断电源 | 山特 | 台 | 3 | 2KWA,2H, APC不间断带电2小时以上 |
| 4 | 卡片发行器 |  | 台 | 2 | 临时卡发行器、远距离发行器 各一台 |
| 5 | 智能交通管理软件 | 服务器端 | 套 | 1 | 服务器安装 |
|  |  | 客户端 | 套 | 4 | 三个客户端，一个管理中心 |
|  | 监管平台 | 数据监管系统 | 套 | 1 | B/S架构，实现对交通管理平台的数据进行监管 |
| 6 | 通讯转换器 |  | 台 | 4 |  |
| 7 | 岗 亭 |  | 套 | 2 | 不锈钢：1.6*1.8*2.4 m、含贴膜防晒、操作台、配电箱、吸顶灯、桌椅等配套设施。 |
| 8 | 安全岛 |  | 座 | 2 | 采用混凝土浇灌，在侧面刷黄黑30公分相间的路标漆。根据现场的实际情况确定安全岛的尺寸 |
| 9 | 划线费用 |  | 批 | 1 | 现场勘查确定 |
| 10 | 土建 |  | 米 |  | 地埋走线，挖土埋管回填，50cm深，含弱电井、井盖等。 |
| 11 | 线材 | 电源RVV3*2.5 | 米 |  | 天诚/天津609/ 秋叶 |
|  |  | 控制RVVP4*0.5 |  |  |  |
| 12 | 管材 | PE管/镀锌管等 | 米 |  | 实地测量确定，PE管/PVC管等 |
| 13 | 通行证（远距离有源卡） |  | 张 | 2000 |  |
| 14 | 通行证（近距离卡） |  | 张 | 1000 | 两面印刷，一面彩色为学校背景图，一面为注意事项 |
| 15 | 千兆单模光网卡 |  | 个 | 1 | Lx,不低于1000Mbps，牛山公寓联网用 |
| 16 | 单模光口模块 | 中兴 | 个 | 1 | 单模minigbil |
| 17 | 光纤跳线 |  | 对 | 2 | sc-lc |
| 18 | 临时证件存放柜（供换证用） |  | 个 | 2 | 根据岗亭大小合理设计，每个存放抽洞不少于100个。 |
| 19 | 硬盘录像机 | 大华、海康 | 台 | 3 | 含3T专用硬盘，支持8路缓通，主要用于存储监控录相资料，支持TCP/IP通讯。 |
| 20 | 光 缆 |  | 米 |  | 12芯，两端sc,终端盒，融接，光缆需铺设用于牛山公寓东门联网接入服务，实际勘察确定。 |
| 22 | 室外双绞线 |  | 米 |  | 联网使用 |

注：1.所投产品应是国内外知名品牌，设备进场后需提供厂家产品检验合格证书、质量检测报告、质量保修单；进口原装设备另需提供证明材料。

2.配套设备如须附加备注，请另附说明。

3.方案中的部分配套设备、线缆，建议使用国内外知名品牌。

4.方案中所需交通辅材（立柱、链条、减速带、箭头、标牌类等），由投标人根据现场勘查情况来确定准确数量，投标时报综合单价，计入投标总价，中标后不得更改数量和价格。

5.联网接入服务（光纤铺设等）由投标人根据实地勘查网络布施情况做出工程预算，投标时将此预算计入投标总价。

45.系统安装工程施工要求

45.1中标后应依据最终确定的“校园智能交通管理系统设计方案”制定相应的施工图，并据此制定施工方案。

45.2施工单位在施工期间应认真遵守我校的校园管理规定，制定施工安全措施，加强对施工人员的教育，强化安全意识，明确责任，明确分工，责任到人。

45.3中标人应对施工期间发生的安全责任事故负全责，招标人概不负责。

45.4系统安装完成投入使用前，系统必须调试达到合格标准。

45.5因本项目施工引发的校方及第三方损失和纠纷由本项目承建方负责协调。

46.质量与服务要求

46.1中标人必须按合同要求将“智能交通管理系统”安装调试合格，要求系统总体运行稳定有效。

46.2工程竣工后，应尽快安排为招标人提供免费的技术培训。并将竣工文档及时移交招标人。如文档中的系统设计方案（系统设计图、地下管线图等），相应的施工图，验收报告等资料。

46.3中标人中标后，必须按照其投标文件承诺制定明确的服务方案，其中应明确售后服务的具体内容与措施。

46.4徐州地区最好能有相关工程案例或项目合作伙伴。全系统免费维修期不少于3年（包括易损件的免费更换），有原厂保质期超过3年的设备或部件按原厂保质期执行。系统在终身使用期间被动服务1小时内响应，2小时内到场，24小时内恢复正常，同时每年不少于4次主动免费维护。

46.5招标人按合同接收产品，产品到达施工现场如验收不合格，则不付款，不合格产品由供货方自行收回，并无偿更换合格产品。

46.6管理系统的设计和施工、生产资质，产品可在市场销售和使用，并承诺所供产品一定通过有关部门的验收。

46.7在具体现场的施工过程中校方将安排专人进行跟踪施工，每一施工阶段进行书面确认，如果需要进行路面的开挖必须保证管线的深度不得小于50cm，同时必须设置检修管井及备用管线。

46.8质保期：设备安装完毕、经招标单位验收合格之日起三年内，中标单位免费提供维修和保养服务，并且每季度巡检一次。保证在接到故障通知后2小时内到达现场。

47.合同主要条款

47.1验收流程：工程安装调试完毕后，七日内校方组织验收移交。

47.2付款方式：本项目合同签定，设备到场后，支付合同总额的 20 ％；2014年6月付至审计结算合同总额的95%，余款作为质保金，三年质保期满后如无质量问题一次性付清。

47.3工程结算办法：

①设备或材料的单价：投标人如中标，其投标文件中明确的组成校园智能交通管理系统的设备或材料的单价、安装单价，在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。所有在招标文件中没有显示出来，但在设计要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本报价内，由中标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本报价内，由中标人供应和安装。设备或材料的单价、安装单价均应考虑上述因素。

②合同总款构成：设备费、材料费，设备安装费、材料安装费、税费等。

③工程量核算：

依据本招标文件提供的设备、材料清单及附件进行估算，竣工验收后的工程量以实际发生的工程量为准。

④完成本系统的工程量核算：设备安装数量以投标文件载明的数量为准，材料数量以投标文件载明的数量作为参考，按实结算。

第三部分  投标文件格式

48.投标人提交文件须知

48.1投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

48.2所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

48.3投标人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

48.4投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

48.5全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

49.格式文件

有格式要求的必须按格式制作，没有要求的请自行制作，表格可以顺延。

格式一：

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）                   元（小写：                  万元）进行投标，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府招标投标法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-米ail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二：             法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式三:

投标人及项目负责人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （工程名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人及项目负责人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

年     月      日

投标人业绩一览表

| 投标人获得市级及以上优质工程证书 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| 投标人近三年承担工程业绩清单 |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 | 联系人及电话 | 备注 |

格式四：

计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产能力米/H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式五：

主要施工人员表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 资质 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式六： 投标报价一览表

投标人名称：

项目名称：  江苏师范大学智能交通管理系统

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 技术规格要求 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏师范大学智通交通管理系统工程 | 详见招标文件《招标项目及技术要求》 | 1项 |  |
| 投标报价（大写）： |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日 期：          年    月    日

格式七：投标报价明细表

投标人名称：

项目名称：   江苏师范大学智通交通管理系统

项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 主要设备及 主要材料名称 | 品牌及 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

质保期：          年 （投标人自报质保期）

日　期：          年    月    日

格式七：偏离表

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号及技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如所投产品指标与招标文件要求有偏离的必须在此表中注明。

50投标综合说明书

50.1施工队伍组织情况

50.2施工组织设计方案

50.3施工工期承诺

50.4施工安全与质量保证措施

50.5质保期承诺

51投标人需要说明的其他问题

# Text boxes

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）