江苏师范大学分析测试中心管网改造编制说明

经与校方共同勘察现场结果，编制预算及说明。

1、给水管道防腐设计无具体要求，参考验收规范，预算按两布三油考虑。

2、管道经过人行道处铺装面层及水泥路牙按保护性拆除并恢复考虑。

3、管线在旧路下附设的，暂按拆除7cm沥青路、15cm二灰基层、10cm碎石层考虑，拆除时先沿线锯缝；恢复路面按10cm碎石，22cm砼考虑。清碴统一按10km考虑；

4、因无法确定原有管道的材质、规格及具体位置，排水管道仅按设计要求计算新铺管道部分，与原有管道衔接的工作内容未考虑。

5、电缆井设计要求图集为砼井，按建设单位要求根据通常施工情况井身按砖砌考虑。

6、主要材料价格执行2013年9月徐州市造价信息指导价，无指导价部分材料参考同期市场价格。

2013年11月3日