江苏师范大学

科技园综合实验楼工程VRV空调系统采购项目

招标文件

项目编号： 2013G49120

项目名称：江苏师范大学科技园综合实验楼工程VRV空调系统采购

江苏师范大学招投标办公室

二○一三年七月二十七日

- 采购公告

根据我校科技园综合实验楼工程建设需要，特对其中的  VRV空调系统工程  采购进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件的供应商前来投标。

- 项目编号：  2013G49120

- 项目名称： 江苏师范大学科技园综合实验楼VRV空调系统工程

- 项目概况：

3.1采购范围：采购范围包含 VRV空调系统 产品本体及其相应的送货、卸车、安装、售后服务。

3.2采购内容：

3.2.1  VRV空调系统优化设计：在提供图纸的基础上可优化，但需提供对技术参数修改的相关技术资料（计算书和图纸））

3.2.2  VRV空调系统室内外机（含室内风口）等设备采购与安装

3.2.3氟里昂管（或其他冷媒管）、配件（含保温与防腐）的配套采购与施工

3.2.4冷凝水管、配件（含保温与防腐）的采购与施工

3.2.5新风管道、相应防火阀、调节阀（含保温与防腐）的采购与施工

3.2.6控制器套管、控制线、控制器采购与施工

3.2.7室外机基础设计与施工

3.2.8其它与本空调系统配套设备、配件采购与施工

3.2.9空调系统调试、施工过程中所用水电费

3.2.10排烟系统及卫生间通风系统由总包单位承担，不在本次招标范围内。

3.3货到及安装时间：2013年10月底前交付使用，具体合同约定。

3.4安装地点：江苏师范大学云龙校区综合实验楼工程内，具体合同约定。

3.5工程款及货款支付: 本工程无预付款，设备进场并经验收合格后，付合同总款的70%，

工程竣工验收合格后付至工程总款的95%。系统运行满二年后（质保期为两年），若无质量与售后服务方面问题，5%余款在期满后一月内一次付清（无息）。

3.6服务要求：详见本招标文件第四部分。

4、投标人资格要求：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件；

（2）空调生产商必须为独立法人，并具有产品的生产与销售能力；必须具备公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证。

（3）必须具备有效地空调施工维保资质，并具有空调维保的经验；投标品牌需有质量管理体系认证。

（4）必须具备建设行政主管部门核发的经年检合格的机电设备安装工程专业三级以上（含三级）承包企业资质或投标品牌厂家认定的安装资质证书（不接受联合投标，不得外包）。

（5）同一个空调品牌只接受一家原生产商或原生产商的指定/授权代理商的投标。

5、招标文件获取：

即日起可登录“江苏师范大学网”（http://www.jsnu.edu.cn）或“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn）直接下载本项目招标文件，本项目其他有关技术资料（设计方案、图纸等）也在招投标网下载获取。

6、接受投标文件时间及地点：

接收时间：2013年 8月16日14：00至14：30

接收地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室

7、开标评标时间与地点：

时间：2013年8月16日14：30始

地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

8、评标办法：综合评标法；本项目取壹个中标人。

9、联系方式：

联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

电    话：（0516）83536959、83536959（fax）

联 系 人：李老师、汪老师

江苏师范大学招标办

2013.7.27

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 江苏师范大学 |
| 2 | 投标人资格要求 | （1）空调生产商必须为独立法人，并具有产品的生产与销售能力；必须具备公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证。 （2）必须是所投产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。 （3）必须具备合法空调工程安装资格。 （4）同一个空调品牌只接受一家原生产商或原生产商的指定/授权代理商的投标。 |
| 3 | 关于联合体投标与项目转包 | 均不允许 |
| 4 | 投标人应提交的 商务文件 | 投标函； 法定代表人授权委托书； 营业执照（加盖投标人公章的企业法人营业执照副本复印件，年检章要清楚）、空调工程安装资格证书原件；产品授权证书原件；投标人身份证原件； 投标保证金； 2012年缴纳税收的证明材料，银行开具的资信证明原件； 同类项目业绩介绍，投标人应提供在上三个年度内完成的同类型项目的业绩清单，并提供相应合同首页、标的金额所在页、合同签章页的复印件，项目验收报告，用户证明书）； 投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 5 | 投标人应提交的 技术文件 | 依据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008》编制的工程投标报价书； 报价一览表； 报价明细表； （4）空调系统设计图（如对空调系统优化设计） （5） 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 6 | 投标人自行编写的 技术文件 | 施工组织设计（含施工方案、施工人员安排、技术措施、进度安排等）；产品及其性能介绍； 送货与售后服务方案； 投标人认为需要说明的其他问题。 |
| 7 | 投标保证金与标书费 | 投标保证金10000元， 标书费1000元，均为现金支付。 |
| 8 | 投标文件份数 | 文件一式6份，其中正本1份，副本5份。 |

第三部分  投标人须知

一、总则

本文件适用于第四部分项目概况及服务要求的采购招标。

定义

  - “采购人”指江苏师范大学。

  - “服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

  - “投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的供应商。

  - “中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

合格投标人的条件

  - 自愿获取本项目招标文件，具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人。

  - 投标人应遵守我国有关的法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人资格要求：详见投标人须知前附表。

  - 投标人可从网上直接下载本项目招标文件，投标时必须按照要求登记备案。

  - 如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按附件格式)。

招标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件

  - 招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  采购公告；

第二部分  投标人须知前附表；

第三部分  投标人须知；

第四部分  相关参数、设计要求及服务要求；

第五部分  综合实验楼暖通设计图；

第六部分  合同主要条款；

第七部分  投标文件格式。

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清

  - 任何已领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在2013年7月29日17：00前，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达我校招标办，招标办将以书面形式予以答复，并以书面方式送达要求澄清的投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期4日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将通过 “江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过“江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，采购人将通过“江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告送达所有与通知有关的投标人。

三、投标文件

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

  - 商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。主要详见《投标人须知前附表》。

  - 商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件的第七部分要求的顺序与内容填写。

- 投标内容填写说明

  - 领取了招标文件的投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

  - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第9条（投标文件的组成及相关要求）规定的内容，将导致投标被拒绝。

- 投标文件的编制及编目

  - 投标人商务与技术文件规格幅面（A4）应与正文一致（设计图纸可另行采用A3幅面），按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

  - 投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

- 投标要求

  - 所有投标均以人民币“元”为计算单位。投标价格应该已经包含了购买产品本体（含冷媒）、相应配套设备、辅材及其相关的送货运输、卸车、搬运、安装、测试调试等服务的费用和所需缴纳的所有税费。施工期间的施工配合由建筑总承包单位负责。

  - 投标人要按报价表(统一格式)的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

  - 投标报价：本项目采取总承包方式(交钥匙工程)，凡是本条未列明，但工程中确需发生的所有费用（如冷媒、配套设备及材料、备件、包装运输、安装调试、售后服务等等）均需包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

  - 采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

  - 投标人如中标，其中标方案及报价在合同执行过程中维持不变，投标人不得以任何理由予以变更。如中标人在施工过程中因建筑设施等原因需要微调方案，必须征得采购人同意。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

  - 最低投标报价不能作为中标的保证。

- 转包与分包

  - 投标人不能在中标后将项目转包或分包他人完成。

- 投标保证金

  - 投标人应提供的投标保证金额详见“投标人须知前附表”第7项要求。

  - 投标保证金必须采用现金方式，与投标文件同时递交。

  - 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

  - 在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。办理退还手续时，应提交采购合同副本，经采购人项目负责人签字确认后，凭招标办通知到我校财务处办理退款。

- 投标文件的有效期

  - 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

  - 投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

  - 投标文件一式6份，其中正本1份，副本5份。

  - 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字，当正副本内容不一致时，以正本为准。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

  - 采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

  - 投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

  - 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

五、采购流程

- 采购原则：

  - 投标人资质条件是否响应招标文件的要求；

  - 投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本招标文件的要求；

  - 投标人自行编写的技术文件是否合理可行；

  - 投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力；

  - 所投标格是否合理。

- 采购程序：

- 1 述标

    - 每个投标人都需参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

    - 述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标价格等以及评标小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。

    - 如果述标中评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

    - 评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

    - 每个投标人的述标时间不超过10分钟。

  - 开标评标

    - 本项目采用综合评标法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，根据投标人细化后的设计方案、空调系统投标总报价、施工组织设计与工期、公司业绩及售后服务方案（如产品质保时间）等因素综合评分，按投标人总得分从高分到低分排序，得分最高者为中标候选人。

总分值共设100分，其中投标总报价30分，设计细化方案30分、施工方案10分、公司资质、业绩、信誉与售后服务共计30分。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

    - 开标及评标小组组成。招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织投标人开标。投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标述标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及我校有关评标专家组成。

    - 评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

    - 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但投标价格和实质性的内容不得更改。

    - 评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合招标文件要求。

    - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

六、授予合同

- 授予合同的顺序

  - 评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予正序排名第三的投标人。正序排名第三的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

- 采购人拒绝投标的权利

  - 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

- 中标通知

  - 在确定中标人后三日内，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。

  - 采购人同时在江苏师范大学招标网 发布中标公告。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

  - 中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

  - 投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

  - 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、询问和质疑

- 投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

  - 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

  - 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

  - 采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

  - 质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向徐州师范大学有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八、保密和披露

- 保密和披露

  - 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

  - 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第四部分  相关参数、设计要求及服务要求

一、综合实验楼工程基本情况

本项目位于江苏师范大学云龙校区，建筑面积为6238.77平方米，建筑高度20.85米，框架结构主体五层，局部四层；外墙体采用200厚煤矸石烧结空心砖，内墙采用200厚或100厚(见平面)粉煤灰加气混凝土砌块。

二、空调系统设计及计算参数（详见第五部分设计图）：

1、地理位置：江苏徐州北纬：34°17＇东经：117°09＇

2、室外设计计算参数：

夏季：（1）夏季空调室外计算干球温度：  34.7°C

（2）夏季空调室外计算湿球温度：  27.6°C

（3）夏季空调室外计算日平均温度： 30.5°C

（4）夏季通风室外计算干球温度：  35.5°C

（5）室外风速： 2.9m/s

冬季：（1）冬季采暖室外计算干球温度：  -5.9°C

（2）室外风速： 2.8m/s

3、 主要围护结构热工计算参数：

（1）玻璃窗：采用铝合金单框双层玻璃窗　K=2.7W/(m .℃)2

（2）外墙：煤矸石烧结空心砖(复合挤塑板)285mm  K=0.57W/(m ℃) 2

（3）屋顶：K=0.52W/(m ℃) 2   内墙：K=1.07W/(m ℃) 2

4、 室内设计计算参数：

| 房间名称 | 设计温度(°C) | 相对湿度(%) | 新风量 (m3 /h.p) | 噪音标准 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 |  |  |
| 办公室 | 18~22 | 26 | ≥40 | 60 | 30 | 40~50 |
| 实验室 | 18~22 | 26 | ≥40 | 60 | 30 | 40~50 |
| 报告厅 | 22~24 | 25 | ≥40 | 60 | 15 | 40~50 |

三、空调系统设计要求（详见第五部分设计图）：

1、本工程采用VRV空气调节系统(制冷剂容量可调的直接蒸发式空调系统)，空调室内机采用天花板嵌入导管内藏式，空调室外机采用热泵型每层室内机共用一套室外机。室外机统一设置在屋面。

ERP实验室被试间室内机放走廊，风口引至相应房间。

每层卫生间增加室内空调，不考虑新风系统（原设计图未考虑卫生间空调）。

2、新风系统：(1)多功能厅、大会议室等场所采用全热交换器进行通风换气，(2)办公室采用VRV系统新风机，将室外新风处理至室内温度由风管直接送入各个房间。

每层走廊增加送新风（原设计图未考虑走廊新风）。

3、空调系统的冷媒为氟立昂(R410A)或其他冷媒。

4、冷热负荷计算：原设计空调冷负荷为445KW，冷负荷指标为72W/m2，热负荷为395.6Kw，仅供参考，投标企业应依据本建筑实际情况进行冷热负荷计算，以便确定室内外机的相应参数及机型。

5、控制系统设计：

空调系统的控制：由生产商提供成套控制，每台室内机设一套LCD控制器，对空调系统实施控制，并在一层值班室设置一套总控器（控制本楼VRV空调系统），以方便管理，控制器应并实现以下功能

（1）空调运行方式的控制（制冷或制热）；

（2）室内温度控制；

（3）送风速度控制；

（4）联锁控制：当室内机开启时，室外机也运行启动。

6、空调系统材料要求：

（1）氟立昂管应采用优质铜管，铜管的规格、壁厚、技术要求、保温材料厚度应在设计图中明确标注，本项目铜管保温材料要求采用发泡橡塑保温管套，需用粘结材料紧密贴于管壁，接缝处应涂粘接材料紧接，外缠不干胶铝铂密封条成螺旋状。

（2）冷凝水排水管采用UPVC管，支吊架的间距不大于1.5米，设计坡度符合现场要求，使冷凝水顺利排出，并采取保温措施，保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管套进行保温，保温厚度为20mm；发泡橡塑容重r≥45kg/m3；安装完毕后应进行灌水试验，系统注满水后应保持5分钟水面不下降，并无渗漏现象，同时要进行排水试验，保证排水坡度符合设计要求。

（3）风管材料：空调风管均采用镀锌钢板制作，钢板厚度及法兰角钢规格如下表：

| 风管大边尺寸 | 钢板厚度（mm） | 法兰角钢规格 | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤320 | 0.5 | L25x3 | M6 |
| 330~630 | 0.6 | L25x3 |  |
| 640~1000 | 0.75 | L30x3 | M8 |
| 1010~1250 | 1.0 | L30x3~L40x4 |  |
| 1260~2000 | 1.0 | L40x4 |  |
| 2010~4000 | 1.2 | L40x4~L50x5 | M10 |

风管的加固按《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)执行. 风管吊杆采用直径为   ø12圆钢, 间距为3.0m。

（4）法兰垫片：空调系统用橡胶板垫片。

（5）风管保温：空调系统的送回风管，新风系统空调器之后的送风管，空调器之外的送、回风机均需保温，保温材料采用无毒无害无刺激性的难燃型羊毛吸声绝热毡板(B1级)，主要技术性能要求如下：1)烟密度≤20；容重32Kg/m3，保温厚度32mm，热阻值≥0.81m2.°c/W。2)穿过防火墙及变形缝的风管两侧各2m范围内的保温及吊顶内的排烟管的保温采用离心玻璃棉保温，厚度32mm(A级)，导热系数≤0.036W/(m.K)。3）保温层施工要求：保温板需用粘接材料紧贴于风管及设备外壁，用铝箔玻璃棉毡时，保温钉距管边的距离不应大于120mm，保温材料纵向接缝不宜设在风管或设备的底面。

7、室内机噪音要求：

本工程对静音要求较高，投标人在标书中具体列出投标产品室内机的噪音参数，同等条件下，噪音低者为优选。

8、设计依据应满足以下要求：

（1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

（2）《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

（3）《暖通空调设计手册》

（4）《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调.动力分册

（5）《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

四、采购内容：详见第一部分

五、对空调系统优化设计，出图要求：

1、设计包括内容：

（1）设计说明

（2）各层平面

（3）系统图

（4）主要设备、材料表

（5）室内外机安装详图

（6）设计图封面

（7）对室外机电源、电缆要求及建议

（8）投标企业认为需要的其它部位设计图

2、开标时投标企业应提供3套A3完整设计图（单独装订）。中标企业应提供8套A2设计图（另提供电子版），并装订成册，施工前设计成果应经原设计院认可。

六、服务要求

1．中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并严格履行合同。同时提供中标人投标文件的电子文档两套（包含方案细化后的设计图），中标人按照采购人设计方案作出的细化方案的全部（包含设计图）的知识产权归江苏师范大学所有。

2．产品及系统要满足国家现行规范的有关要求，并要达到我校设计方案的性能要求。

3．设备安装、管道支架敷设、防腐保温、电机电气应执行现行有关规范。

4．品牌：投标人根据实际情况自行决定。

5．因中标人供应的产品质量或因中标人设计细化方案不当造成系统无法正常使用等原因，由此造成采购人与中标人的损失均由中标人承担。

6．中标人必须按采购人要求将产品送达采购人指定的地点，运输、卸车搬运（包含上下楼层）及安装费用均由中标人承担。

7．中标人必须在合同规定的完工时间前将合同明确的中标产品全部送达我校指定地点，并安装调试完毕。不合格产品由中标人自行收回，费用均由中标人承担。

8．中标单位进入现场后，按照总体工程进度计划要求，中标人须配合建筑工程承建单位在近期安装完成。安装进度应满足土建施工进度要求。施工过程中应服从监理单位的管理，设备、材料进场应按规定办理相关手续，并形成工程施工技术资料。设备安装过程中，应形成完整的设备运行管理技术资料。工程竣工后，应与竣工资料一同移交采购人。

9. 本项工程计划于2013年9月初进场，2013年10月底前交付使用（具体时间合同约定）。投标人应明确具体的日历工期。

第五部分  综合实验楼暖通设计图

见附件

第六部分    合同主要条款

项目名称：________________________________________

项目编号：________________________________________

合同编号：________________________________________

采购人（甲方）：______________________________________

中标人（乙方）：______________________________________

二○一三年   月   日

（甲方）在              项目（项目名称）中所需              （货物名称）经采购人以              号（项目编号）招标文件在国内进行招标。经评审委员会评定，确定              （乙方）为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同中及与本合同相关的双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

  - “项目”指 江苏师范大学    科技园综合实验楼VRV空调系统采购。

  - “合同”是指甲方和乙方已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

  - “服务”是指本合同约定的乙方同意按照甲方的要求，为甲方提供的中标货物的送货（含运输与搬运）、卸车等相应工作内容。

  - “工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

  - “第三方”是指本合同以外的任何中国境内的法人、自然人或其他组织。

  - “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件等资料。

  - “法律”、“法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

  - “招标文件”指采购人发布的 江苏师范大学    科技园综合实验楼VRV空调系统采购项目 招标文件。

  - “投标文件”指乙方按照采购人        招标文件的要求编制和投递并最终被采购人接受的投标文件。

二、.适用范围

1本合同条款仅适用于本次采购活动。

2．合同的组成

2.1下列文件应作为本合同的组成部分

（1）本合同条款

（2）中标通知书

（3）招标文件及招标文件澄清

（4）投标文件及投标文件澄清

（5）形成合同的其他有关文件

2.2上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲乙双方有特别约定的除外。

三、违约责任

- 如果发生以下情况：

- 乙方未按照合同规定的要求提供服务；

- 乙方未能履行合同规定的其他义务；

甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十个工作日内未做答复，也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

- 延期付款的违约责任

- 如果在乙方未违约的情况下，甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的百分之一向乙方支付逾期付款违约金；逾期付款违约金总额不超过合同总金额的百分之十。

- 如果在乙方未违约的情况下，甲方要求解约，应向乙方支付合同价款百分之十的违约金，如果因不可抗力或政府行为（不含乙方未通过质量技术监督局的质量检验）导致甲方退货的，甲方无须承担违约责任，即无须支付违约金。

- 如果因国库支付或其它政府行为导致甲方付出的合同款项未按时到位，甲方不承担责任。

- 延期服务的违约责任

- 如果乙方未按合同规定的服务日期向甲方提供服务时，则每逾期一日，乙方应按逾期价款总值的百分之一向甲方支付逾期违约金；逾期违约金总额不超过合同总金额的百分之十。

- 如果乙方在合同规定的提供服务日期后十个工作日内仍未能提供服务，则视为乙方不能服务，甲方有权解除合同，乙方除退还已收取的款项外，还应向甲方偿付全部款项百分之十的违约金。如果该违约金不足以弥补甲方损失的，其相关责任仍由乙方负责。同时，甲方有权终止合同的履行。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

四、不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是否继续履行本合同。

五、联系方式

- 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通信联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

- 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

甲方：	联系人：

地址：	邮编：

电话：	传真：

开户银行及账号：

乙方：	联系人：

地址：	邮编：

电话：	传真：

开户银行及账号：

- 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

六、保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密负有保密义务。

- 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

七、合同的解释和法律适用

- 对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；除注明的“工作日”外，本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面做出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

八、合同的终止

- 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 任何一方行使解除权，解除本合同。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。如果双方对合同终止均无过错，则各自承担所受到的损失。

九、争议的解决

- 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十、合同的生效

- 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十一、其它约定事项

- 本合同中的附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

- 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

- 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，均具同等法律效力。

- 本合同涉及的招标文件和投标文件由采购人保存。

第七部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

7、 投标标书统一使用A4打印胶装成册(空调系统的优化设计，设计图采用A3幅)

二、商务部分

（一）投标函

江苏师范大学（采购人）：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件的规定。

- 如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

- 我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）法定代表人授权委托书

江苏师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于                      （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

(三)投标人营业执照（经年检的副本）、空调安装资质证书复印件（加盖投标人公章）各一份（同时提供原件给招标人核查）、产品授权证书复印件（同时提供原件给招标人核查）

(四)2012年依法缴纳税收的证明材料、银行开具的资信证明原件

(五)近三年同类项目的业绩介绍  （同时提供合同原件给招标人核查）

(六)投标人认为需要提供的其他商务资料

三、技术部分

（七）依据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008》编制的工程投标报价书（根据自己投标方案自行编制）

（八）投标报价一览表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | VRV空调系统 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  | 包含冷媒 |
| 2 | 辅材费 |  |  |
| 3 | 安装费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

价格单位：人民币元

特别说明事项：

投 标 人 公 章：

投标人代表签字：

日          期：

（九）投标报价明细表

投标人必须填写投标报价明细表，如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标将被视为无效。

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

1.设备报价明细表

| 序号 | VRV空调系统 设备名称品牌 | 规格型号 | 配备数量 （套、台） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 2 |  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 3 |  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
|  |  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：成套设备应详列配套设备、配件清单。

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

注：此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

2.安装工程及辅材报价明细表

| 序号 | 安装项目名称 | 设备/材料规格型号 | 配备数量 （套） | 安装单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

2.本报价应考虑空调系统的整体性，按照设计方案有序报价。

3.安装工程取费自主报价。

（十）空调系统优化设计图（单独装订）

（十一）空调室内机噪音参数

（十二）施工组织设计：含施工方案、施工人员安排、技术措施、施工进度安排等。

（十三）售后服务方案

投标人对明确免费维保期限及其后五年每年的维保费用、运行所需备件清单及费用应单独报价（不含在总价内），供招标人参考。

投标人需报出备品配件、在正常使用情况下的易损件的明细清单。

使用寿命和质保期满后5年内的不变价格。该费用不包含在投标报价中，仅供评委在评标时参考。

（十四）投标人认为需要提供的其他说明和资料