江苏师范大学

音乐厅舞台声反射罩系统采购与安装(第二次)

(项目编号：2017H41089)

采

购

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2017年9月12日

- 投标人须知及前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 音乐厅舞台声反射罩系统采购与安装（第二次） |
| 2 | 投标人资质要求 | 1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.投标人具有独立法人资格，营业执照处于有效期； 3.投标人具有从事本项目的能力与必要的施工条件；企业和项目负责人近五年有专业音乐厅或剧院的类似业绩； 4.企业无重大的违法、违规行为或其他不良纪录； 5.不接受联合体投标。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 联合体、转包、分包 | 均不接受 |
| 5 | 工期 | 40日历天；具体进场与交付时间在合同中详细约定；投标人在标书中应明确具体的日历工期天数。 |
| 6 | 资金来源 | 已落实 |
| 7 | 付款方式 | 设备安装调试经验收合格后，付至合同总款的95％。余款作为质量保证金，质保期满后无任何质量问题一个月内一次性付清（不计息）。 |
| 8 | 投标截止时间 | 2017年9月22日14:30—15:00，当日15：00投标截止。 |
| 9 | 开标时间 | 2017年9月22日15:00整 |
| 10 | 开标地点 | 江苏师范大学泉山校区14-406室 |
| 11 | 投标地点 | 江苏师范大学泉山校区14-403室 |
| 12 | 投标保证金 | 人民币5000元，投标现场现金缴纳，缴纳时应用信封密封并加盖骑缝章。 |
| 13 | 标书费 | 人民币400元，递交投标文件时现金缴纳。 |
| 14 | 投标文件份数 | 文件一式6份，其中正本1份，副本5份。 |
| 15 | 现场勘查联系人及联系方式 | 联系人：孙老师。 联系电话：13685195208。 |

第二章 总 则

一、采购文件

1.投标人应详细阅读采购文件的全部内容。如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料或者没有对采购文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.采购文件的澄清

投标人可要求对采购文件进行澄清。澄清要求应在规定时间按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达我校招标办，招标办将以书面形式或通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。

3.采购文件的修改

3.1在投标截止期7日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对采购文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有领取了采购文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请投标人自行关注。

二、投标文件

1. 投标文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2投标文件所使用的计量单位，除工程规范另有规定外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2投标文件的组成及相关要求

2.1投标文件分为商务和技术两个部分，这两部分可以按照商务与技术的顺序装订成一册，也可以分开装订。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照采购文件格式要求制作。

2.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

2.3商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本采购文件要求的顺序与内容填写。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照采购文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2采购文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

投标报价应包括设备运输、装卸、安装、调试、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切费用。

3.5投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

4.投标文件的编制

4.1 投标人商务与技术文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照采购文件规定的顺序，统一编目编码装订。

4.2投标函；

4.3法定代表人的授权委托书原件；

4.4投标人的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（复印件，加盖投标人公章）；

4.5 所投设备的授权证书或代理证书复印件，提供原件备查；

4.6投标报价明细表；

4.7 2016年依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

4.8企业和项目负责人近五年有专业音乐厅或剧院的类似业绩，投标时提供合同原件备查；

4.9商务和技术偏离表；

4.10设备供货、安装调试和与其它施工单位的配合方案；

4.11质保与售后服务方案；

4.12采购文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标，但投标人可投报不同的确定方案。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

5.4投标人如中标，其中标综合单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.5最低投标价不能作为中标的保证。

5.6本项目的招标方式为竞争性谈判，存在二次报价环节，二次报价的价格不得高于一次报价，且报价为综合单价，涵盖全部安装费用，请投标人在报价时充分考虑。

6.投标证金

6.1 投标人应提供的投标保证金额详见“投标人须知及前附表”相应要求。

6.2投标保证金如果采用现金方式，与投标文件同时递交。

6.3 未按前述各款要求提交投标保证金，将被视为无效投标。

6.4 在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

7.投标文件的有效期

7.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

8.投标文件的签署及其他规定

8.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本采购文件第四部分格式填写）原件附在投标文件中。

8.3 投标人应按照采购文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

8.4 投标文件一式6份，其中正本1份，副本5份。

8.5 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

8.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

8.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式6份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

1.3投标人密封采购文件时应当统一密封为一包，禁止分开密封，且密封包正面第一本应当为正本。

2.投标截止时间

2.1投标文件须按照采购文件规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合采购文件的要求；

1.2投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本采购文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.述标

3.1每个投标人都需进行述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

3.2如果述标中评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

3.3评标过程中，如果评标小组对采购文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

3.5每个投标人的述标时间为3-5分钟。

4.评标

在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。总分100分。其中技术40分	（设备的选型和品牌、技术和质量，设备供货、安装调试和与其它施工单位的配合方案等）；商务20分（企业规模实力与资质5分，企业业绩与信誉5分，付款条件响应、质保和售后服务方案10分）；价格40分。具体评分细则在本项目开标当日举行的“标前会”上确定后向所有投标人宣布。最终确定一个得分最高者为中标人。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合采购文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

3.中标通知

3.1在确定中标人后三日后，招标人需到招标办领取中标通知书。

3.2采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标信息。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.3中标通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2中标人应按照采购文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

1.投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第三章  项目概况及主要技术要求

一、项目概况：

音乐厅位于泉山校区（徐州市铜山新区上海路101号）内音乐学院教学楼南端，一层、框架结构，宽28.15米，长41.35 米，高11.8米，室内吊顶高度约6.5-7.5m，厅内设有416座位， 音乐厅周围设有各类服务用房及教室等房间。

本次改造主要是由于当前音乐厅使用时间较长，设备以及装修理念已经不能满足当前的教学使用需求，需要对该音乐厅进行整体的、全方位的统筹设计，包括装修、暖通、水电、音响、灯光、消防以及控制室位置等，满足使用需求。

本次改造最终目标是能够满足自然声演出的使用需求，所以在设计上要求在功能定位、声学特性模式有明确的完整目标，立意恰当、理性当序，使建筑艺术和声学科技相互配合，形式统一和谐的整体，满足高标准演出需求。

音乐厅根据功能需求，本厅定位于多功能音乐厅，具体使用功能如下： 1．能进行需要自然声场的古典音乐演出 (声乐、钢琴、器乐、交响乐)； 2．能进行有舞台灯光、视频背景和立体音响配合的专业舞蹈演出； 3．能进行有舞台灯光、视频背景和立体音响配合的流行音乐演出；4．能进行话剧、舞台剧、综艺晚会等演出； 5．能进行多种会议、技术交流、学术论坛等活动。

二、招标范围及要求

1.主要设备数量详见设备清单。投标选用的设备参数、标准要满足或优于清单中的要求。

供电系统请投标人可按原设计电气分区布局进行方案细化与设计。若认为原供电电气系统设计不合理请在投标书中详细说明或提出合理可行的建议方案。如投标书未提出异议，而中标人在施工过程中又涉及到供电问题，则由中标人自行解决，产生所有费用也由中标人承担。

2.声反射罩系统如进行优化应提供：（1）设计说明；（2）平面图；（3）系统图；（4）主要设备、材料表；（6）设计图封面；（7）投标人认为需要的其它部位设计图。

三、检验和验收

投标人对本项目所投设备应是国内外知名品牌或优秀生产厂家，声反射罩系统的设备进场后需提供生产厂家产品检验合格证书、质量检测报告、质量保修单、发货清单原件或复印件加盖生产厂家的公章，（并提供生产厂商的联系电话）和发票；进口原装设备还需提供海关报关单，确保所投产品是原装正品。设备到达现场如验收不合格，则不付款，不合格设备由供货方自行收回，并无偿更换合格产品。招标方可随机抽取产品进行第三方检测，如发现有质量或者与投标文件描述的不符，将取消投标人资格并要求承担全部损失。

四、责任

验收过程中由于产品本身缺陷或质量问题导致最终验收无法通过，责任由供货方负担。

质保期内由于中标方灯具质量问题而导致采购人的损失，由中标方承担一切责任。

第四章    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

二、商务部分

(一)投标函

江苏师范大学：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为                              元（大写：                      元 ）。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本5份。

4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.工期           日历天，项目负责人：             ，联系电话：              。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受采购文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（三）投标人营业执照（经年检的副本）、税务登记证副本、企业组织机构代码证。（以上文件提供原件，原件当场审核后退回）；

（四）所投设备的授权证书及代理证书原件；

（五）投标人和项目负责人主要业绩（2012年1月1日以来类似业绩）

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

（六）投标人的2016年依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

三、投标报价

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声反射罩（顶片） |  | 3组 |  |
| 2 | 声反射罩（侧板） |  | 4组 |  |
| 3 | 声反射罩（后板） |  | 4组 |  |
| 合计 |  | 人民币： 元（大写： 元） |

（一）投标报价汇总表

质保期：

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（二）投标报价明细表（请按照本项目设备清单的格式和顺序进行报价,报综合单价，如增加设备请在报价清单的其它项中填写。）

| 序号 | 设备名称 | 基本参数 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币 元（大写： 元） |

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

四、商 务与技 术 条 款 偏 离 表

| 条款号 | 采购文件条款内容 | 招标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应采购文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖

章）

投标人代表签字：___________________

日期：

五、设备供货、安装调试和与其它施工单位的配合方案。

六、工期及售后服务方案。

七、投标人认为需要提供的其他说明和资料。

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）