江苏师范大学无线显微互动实验室谈判采购文件

（No：2018H13013 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

评分标准构成为技术40分（包含产品的品牌型号、质量、技术指标、稳定性等）商务30分（包括企业规模、实力、财务状况、企业信誉、业绩、质保和售后服务承诺等），价格30分。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户    名：江苏师范大学

开 户 行：南京银行股份有限公司徐州分行

大额行号：313303016019

帐    号：16 0129 0000 0004 24

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免表必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

      - 供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对无线显微互动实验室进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

实验室工作要求：电压要求：~220V±10%，50Hz。保证在电压偏差允许范围内设备正常使用温湿度适应徐州地区气候条件，设备工作环境在实验室常规条件可进行。。

一、系统配置及参数要求：

| 序号 | 名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师端数码生物显微镜 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统 2.物镜：平场消色差物镜4个，不同倍数具有齐焦功能。 4X（N.A=0.10）、10X（N.A=0.25）、40X（N.A=0.65）、100X（N.A=1.25）。 3.目镜：2个，10×，视场数F.N.20，双目视度可调，带眼罩。 4.目镜筒：三目筒30°倾斜，铰链式，带屈光度调节，可360°旋转，镜筒上、下位可调整高度。 5.聚光镜：阿贝式聚光镜，带可变光栏, N.A. 1.25，带有标准兰色滤色片。 6.载物台：双标本切片夹。 7.转换器：内倾四孔转换器。 8.照明系统：20000小时寿命LED光源。 9.粗微调焦机构：有粗调焦限位，具有过载保护自动卸力装置,避免标本或物镜的损伤。 10.所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 11.防霉结构设计，在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。 12.三目成像，可安装摄像机。也可在双目显微镜加标准接口安装摄像机或安装嵌入式CCD，实现三目成像。 13.摄像系统：USB3.0超高分辨率数字摄像系统，高分辨率下帧率大于14fps，保证图像连贯无拖尾；1000万纯物理象素，分辨率高达2592×1944，另有多种分辨率可选，支持win7、win8、win10等操作系统；支持多种格式（包括avi格式）的动态录像功能；具有自动和手动（曝光时间可调）拍照等功能。 | 1套 |  |
| 2 | 教师端一体机电脑 | 主机：处理器Intel Core I7,win10操作系统，显卡2G独显，内存8G，DDR内存，硬盘1T 7200转； 显示屏：宽屏LED显示屏，23英寸； 网卡：无线网卡外置天线； 有线键盘，有线鼠标； | 1套 |  |
| 3 | 学生端数码生物显微镜 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统 2.物镜：平场消色差物镜4个，不同倍数具有齐焦功能。 4X（N.A=0.10）、10X（N.A=0.25）、40X（N.A=0.65）、100X（N.A=1.25）。 3.目镜：2个，10×，视场数F.N.20，双目视度可调，带眼罩。 4.目镜筒：三目筒30°倾斜，铰链式，带屈光度调节，可360°旋转，镜筒上、下位可调整高度。 5.聚光镜：阿贝式聚光镜，带可变光栏, N.A. 1.25，带有标准兰色滤色片。 6.载物台：双标本切片夹。 7.转换器：内倾四孔转换器。 8.照明系统：20000小时寿命LED光源。 9.粗微调焦机构：有粗调焦限位，具有过载保护自动卸力装置,避免标本或物镜的损伤。 10.所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 11.防霉结构设计，在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。 12.三目成像，可安装摄像机。也可在双目显微镜加标准接口安装摄像机或安装嵌入式CCD，实现三目成像。 13.摄像系统：USB2.0超高分辨率数字摄像系统， 300万纯物理象素，分辨率高达2592×1944，支持win7、win8、win10等操作系统；可完成白平衡调整，分辨率选择，图像的多种格式（包括avi格式）的动态保存、拍照、录像、回放等功能，可对照片进行测量、标注、分割、打印以及图像处理功能。 | 16套 |  |
| 4 | 学生端一体机或平板电脑 | 四核、4G内存、500G硬盘，10—15英寸显示屏，正版win10； 配备无线键盘，无线鼠标； 含形态学显微图像分析学生专用版分析软件，可同时兼容Windows系统和Android系统，满足灵活教学 | 16套 |  |
| 5 | 无线数字互动控制软件 | 1.完全建立在10M/100M局域网平台上，不需任何其他连线及模块支持可完成以下功能：教师广播教学、语音教学、语音对讲、学生演示、监控转播、屏幕录制/回放、联机讨论、分组教学、远程命令、远程设置、黑屏肃静、网络影院、电子点名、班级模型、系数设置等等众多教学控制功能； 2.无线网络环境下可以达到和有线网络环境相同的效果。 3.考试系统：包括题库管理、自动生成A、B试卷、自动阅卷、自动评分； 4.学生端：电子举手、远程消息、电子签到、提交作业、窗口接收广播、可选窗口显示模式。网络安全：具有脱网保护、U盘读取统一管理功能。 5.采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，广播多媒体课件，3D，可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、Overlay、OpenGL等特殊显示方式。 6.采用流媒体技术，流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件， AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 7．防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 8.文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 | 1套 |  |
| 6 | 教师端图像分析软件 | 形态学显微图像分析教师专用版 1.图像采集:可对实时图像进行捕捉、间隔、定时捕捉、录像； 3.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等 4.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器； 5.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量； 6.像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等； 7.专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式；可支持20×20张图像的拼接，拼接速度快，准确； 8.去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；支持多种图像输入格式； | 1套 |  |
| 7 | 数字切片知识库系统 | 1.采取B/S系统架构，建立在局域网、校园网、Internet等网络环境下，用户可通过电脑、手机、平板电脑等设备网络浏览器进行切片观察，不受系统和设备限制，客户端不需要安装任何软件，并具有广泛的兼容性。 2.数字切片根据教学章节和其他标准，进行切片分类，建立数字切片库，具有切片检索功能。 3.可增加或删除数字切片（权限可设置），进行切片描述，适合教学需要，无需单独安装管理软件；可提供后期切片扫描入库、分类，不断推出新的数字切片。 4.标尺动态显示，并能测量长度、周长、面积等； 5.具有导航图，根据ROI区域，选择不同放大镜观察，具有放大倍数可任意调节的连续变倍功能； 6.具体图像对比功能； 7.可以定倍放大，可进行不同倍率观察（2倍、4倍、10倍、20倍、40倍等），同时可以连续变倍； 8.截屏功能：可以全屏截图，也可发部分截屏，并对截屏进行备注说明； 9.数字切片涵盖多个类别（植物学、动物学、微生物学、组胚学、病理学等代表性切片），切片按数量不少于1000张； 10.提供数字切片知识库系统软件著作权证书。 | 1套 |  |
| 8 | 无线AP | 高性能无线AP设备，确保网络的稳定性，以保证教学使用。 网络布线采用纯无线网络安装方式，无需布设网线；无线传输速度快，同步性好，视频直播流畅无延迟；传输数据完整，抗干扰性好；一个无线AP至少同时拖动60个学生端。 | 1台 |  |

其他要求：

1. 招标方要提供现场系统功能演示(带显微镜、相机、电脑样机）；

2. 能定期进行全系统维护，并提供系统软件使用期间与其他虚拟仿真等实验教学平台的兼容性安装和调试服务；

3. 免费提供使用人员的技术培训服务。

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日